
[image: image1.wmf].

София 1000, ул. Екзарх Йосиф 

N:37

, 

ет. 3, Тел./ Факс: 981 5802


        [image: image2.jpg]CBIVIACYBAJI U YTBBPINJI:

M3nban JIIPEKTOpP Ha
Arenuus epruiina eeKTHBHOCT:
/Tacko Epmenxos/




                    
                                                        Март 2005 год., София

УЧЕБНА  ПРОГРАМА

за  курс на обучение

по   ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ И  СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

общ хорариум : 90 часа

София, 2005 год.

1. УЧЕБЕН  ПЛАН

Продължителност на обучението – 3 седмици
Общ хорариум – 90 часа
	Вид на занятията
	Хорариум - часа

   дневно           общо

	А. Лекции
	4,6
	46

	Б. Упражнения
	1,4
	14

	В. Курсов проект 
	6
	30

	Г. Изпитна процедура              -   тест + защита на курсовия проект


*Забележка – 30 часа  курсов проект са предвидени за самостоятелна работа



2. АНОТАЦИЯ


Курсът е съставен в съответствие с чл.16 ал.4 т.4 и чл.18 ал.1 т.4 от ЗЕЕ. Предназначен е за специализирана подготовка на физически лица с висше или средно техническо образование за извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.  Курсът обхваща изискванията на специфичната нормативна база, основните принципи за енергообмен в сградите, техниките за извършване на обследване за енергийна ефективност в сгради, методите за определяне и оценка на енергийните характеристики на сградите, специфични особености за намаляване на разхода на енергия в отделните подсистеми на сградата, оценка на потенциала за намаляване на разхода на енергия, реда и правилата за издаване на сертификат на сградата.  Предвидени са специални занятия за усвояване на метода за определяне на годишен разход на енергия по БДС EN 832 и практическото му приложение със специализиран софтуер за моделно изследване на сгради. Специално внимание се обръща на икономическата оценка на решенията за намаляване на разходите за енергия, както и на  мониторинга на крайния резултат.

Упражненията са предназначени да допълнят и осмислят лекционния материал чрез решаване на конкретни задачи. По индивидуално задание  за конкретен обект всеки курсист изпълнява проект за обследване за енергийна ефективност. 

Лекциите и упражненията се провеждат в продължение на две седмици. През третата седмица се разработва курсовия проект.

Изпитната процедура включва решаване на тест по материала и защита на проекта. 


3. СЪДЪРЖАНИЕ  НА  УЧЕБНАТА  ПРОГРАМА

	Ден
	Т Е М А
	УЧЕБНИ

ЧАСОВЕ

	1
1
1-2
2
2-3
3
3-5
6
6-10
10
10
2-3
4-10
10
	   А. Лекции – 46 часа
1. Специфични изисквания на нормативната база за енергийна ефективност
                    Наредба за обследване за енергийна ефективност

                    Наредба за енергийните характеристики на обекти

                    Наредба за топлосъхранение и икономия на енергия в

                    сгради

                    Наредба за сертифициране на сгради

                    Наредба за регистъра

                    Правила за акредитиране
2. Типове сгради и особености на ограждащите им конструкции   

3. Принципи на преноса на топлина  

                    Основни параметри и измерителни системи

                    Топлопроводност

                    Топлопредаване

                    Топлопреминаване

                    Лъчист топлообмен

                    Сградата като интегрирана система. Параметри на
  климата и тяхното влияние върху енергийните потоци в сградата

4. Измерване на хидравлични, топлинни и електрически величини; разход на: енергия, твърди, течни и газообразни вещества
5. Етапи, съдържание и особености на обследването за енергийна ефективност в сгради  

Опростено и детайлно обследване. Подготвителен етап. Събиране на информация. Видове бази данни; Източници на грешки.
Установяване на енергийните характеристики при съществуващото състояние. Анализ  на  данните  за  предварително установяване  на потенциала  за  икономия  на  енергия: Базова линия на енергопотреблението при съществуващото състояние; 
Анализ на промените в енергопотреблението във времето.           Предварителна оценка на потенциала. Разработване на енергоспестяващи мерки. Технико-икономически и екологичен анализ на вариантни решения. Доклад за резултатите. 
6. Методът на БДС EN 832 и ЕN ISO 13790 за определяне на годишен разход на енергия в сгради
7. Основи и особености на софтуера за моделно изследване на сгради

                      Структура

                      Бази данни. Режими на опростено и детайлизирано 

                      пресмятане

                      Моделиране на отоплителна система

                      Моделиране на вентилация

                      Моделиране на система за гореща вода

                      Моделиране на осветление и други вътрешни източници

                      Калибриране на модела

                      Нормализиране на модела

                      Моделиране на енергоспестяващи мерки (единични и в

                      пакет)

                      Енергийни и екологични характеристики на сградата.

                      Сравнение на енергийните характеристики с еталонните
8. Икономическа  оценка  на  енергоспестяващи мерки 

           Променлива стойност на парите във времето 

                     Капиталов еквивалент; 

                     Видове лихва; 

                    Диаграма на паричен поток 

           Дискретен паричен поток с равномерно разпределение 

                    Видове задачи; 

                    Обобщен алгоритъм; 

                    Метод на изравняването 

           Показатели за икономическа оценка на енергийни проекти 

                    Срок на откупуване; 

                    Нетна сегашна стойност

                    Вътрешна норма на възвращаемост

                    Индекс на нетната сегашна стойност               
9. Основни принципи и правила за енергийна ефективност в основните групи подсистеми на сградата

      9.1 Горива. Горивни процеси и системи

      9.2 Водогрейни и парни котли. Горивни стопанства

      9.3 Парокондензни системи
      9.4 Абонатни станции за централизирано топлоснабдяване
      9.5 Агрегати за комбинирано производство на енергия

      9.6 Системи за отопление

      9.7 Системи за вентилация и кондициониране на въздуха

      9.8 Помпи и  вентилатори  

      9.9 Термопомпи

      9.10 Осветителни уредби
      9.11 Електрообзавеждане на агрегати
      9.12 Регулиране на топлинни процеси     
10. Системи за мониторинг и управление на енергийните разходи
 Функции на мониторинга. Системи за мониторинг и управление на разходите на енергия. Протокол за доказване на ефекта.

11. Сертификат за енергийна ефективност на сграда
Б.  Упражнения – 14 часа
1. Форми за събиране на информация. Създаване на необходими бази данни за енергиен анализ на сграда. Мащабиране на информацията

Установяване на основната  линия на енергопотребление в сграда. Предварителна оценка на потенциала за намаляване на разходите за енергия. Изменение на енергопотреблението във времето
2. Моделиране на сгради и системи със специализирания софтуер
3. Паричен поток. Икономическа оценка на енергоспестяващи мерки проекти със специализиран софтуер.  

Курсов проект – 30 часа
Разработване на енергиен анализ и сертификат на конкретна сграда.  


	2
3
2

3

3
2

5
2
2
2

2

1
1

2

2

2

1

2

2

2
2
1
2
10
2
30


 **  Модулната структура на материала позволява същата да бъде променяна в зависимост от базовата професионална квалификация на курсистите. 

Настоящата учебна програма за  курс на обучение по   обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради е съгласувана и утвърдена от изпълнителния директор на АЕЕ със Заповед № 27/16.03.2005г., на основание чл.5, ал.2, т.16 и т.17 от ЗЕЕ във връзка с чл.6, ал.1, т.28 от Устройствения правилник на АЕЕ, чл.2, ал.2 от Наредба №19 за сертифициране на сгради за енергийна ефективност и чл.3, ал.2 от Наредба №21 за обследване за енергийна ефективност.
АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ





МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ  РЕСУРСИ








PAGE  
2

_1075189211.doc


.


София 1000, ул. Екзарх Йосиф N:37, ет. 3, Тел./ Факс: 981 5802
















